双东街道“5.24”一般室内墙体坍塌事故调查报告

2021年7月22日罗定市应急管理局收到“云浮市应急管理局关于转办举报投诉事项的函（云应急函〔2021〕107号）”,举报人举报：陈伟强于2021年5月24日在泷洲小学学生宿舍内施工作业时，因墙砖直接砸到陈伟强头部，造成死亡的事故。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市府办、双东街道办事处、市公安局、市应急管理局、市教育局、市住房和城乡建设局、市人社局、市总工会等相关人员组成的双东街道“5.24”一般室内墙体坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请市纪委监委参加事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故原因，认定事故性质和责任，提出了事故有关责任人的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

罗定市泷洲教育咨询有限公司营业执照统一社会信用代码：91445381MA4WHGQQ8U,法定代表人是梁诗琪，注册日期：2017年05月05日，住所：罗定市双东街道白荷村增城自然村,类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：教育咨询；物业管理服务；商务服务；会议服务；文务；美术图案设置服务等。公司大概有100多名员工。

（二）拆除工程概况

罗定市泷洲教育咨询有限公司3号楼第七层室内拆除墙体工程，拆除工程面积为约1300平方米。伍世燕受罗定市泷洲教育咨询有限公司负责人的委托，于2021年5月中旬，将罗定市泷洲教育咨询有限公司3号楼第七层室内拆除墙体工程口头协议发包给谭作林，拆除工程面积约为1300平方米，拆除费用每平方米35元，总费用约45500元，具体工作包括：拆除墙体、运走垃圾。谭作林以每天250元的工资聘请陈伟强等5人进行拆墙等工作。

（二）事故相关单位、人员情况

- 1.伍世燕，群众，女，30岁，新兴县六祖镇集西村委人，罗定市泷洲教育咨询有限公司管理人员。经调查，伍世燕未对施工现场统一协调、管理。

- 2.谭作林，群众，男，52岁，罗定市素龙街道人，罗定市泷洲教育咨询有限公司3号楼第七层室内承拆墙承包人。经调查，谭作林安全意识淡薄，未对作业人员进行安全知识教育培训，未按规定对作业人员提供安全帽，未监督作业人员佩戴安全帽。

3.陈伟强，男、群众,罗定市华石镇人,是罗定市泷洲教育咨询有限公司3号楼栋第七层室内拆墙作业人员，事故死者。

4.属地监管情况

- 双东街道党工委、双东街道办事处严格落实安全生产“一岗双责”，定期组织召开班子会议传达有关安全生产工作要求，部署安全生产工作，制定了年度检查计划，并按计划开展监督检查，督促企业对事故隐患进行整改，履行了属地监管职责。

二、事故发生经过和现场处理情况

（一）事故发生经过

依据对事故相关人员的调查询问，结合事故现场情况及事故现场旁的监控视频，推断事故发生经过：2021年5月24日7时30分，陈伟强来到罗定市泷洲教育咨询有限公司3号楼第七层准备开工，7时50分陈伟强开始工作，陈伟强用胶柄铁锤在要拆除的墙体底部先凿开一个洞，然后向上、向左、向右拆除墙体，8时24分发生墙体坍塌，陈伟强被坍塌坠落的砖头砸到头部，造成当场死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，谭作林随即拨打120、110救援电话，并给伍世燕拨打电话，伍世燕接到电话后马上赶到事故现场，并指挥人员到一楼带领120救护人员去到事故现场，120救护车医生到场后确认作业人员陈伟强已无生命体征。

接到报告后，双东街道办事处和市公安局双东街道派出所立即组织相关人员赶到事故现场，开展事故处置工作。

（三）事故应急处置评估

经评估，双东街道办事处和市公安局双东街道派出所、罗定市泷洲教育咨询有限公司对事故处置较迅速。现场处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无衍生事故。

（四）善后处理情况

双东街道办事处、市公安局双东街道派出所等有关部门及时协助做好善后处理和死者家属安抚工作。2021年6月28日,罗定市泷洲教育咨询有限公司、工程承包人谭作林与陈伟强家属签订了《人民调解协议书》，陈伟强家属领取了赔偿款，陈伟强的遗体已火化，善后工作结束。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

- （一）人员伤亡情况：死亡1人，为作业人员陈伟强。根据罗定市公安局刑事侦查大队出具的居民死亡医学证明(推断)书(编号：S442020093599):陈伟强直接死亡原因为被砖头砸到头部导致颅脑损伤死亡。

（二）直接经济损失：75万元。

四、事故发生的原因和事故性质

1.事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：陈伟强未佩戴安全帽，用胶柄铁锤从墙体底部开始掏掘式方法拆墙，上部墙体失去了支承，导致大部分墙体在自身体重作用下，产生了坍塌。

2.间接原因：

- （1）谭作林未对作业人员进行安全知识教育培训，未按规定对作业人员提供安全帽，未监督作业人员佩戴安全帽，对施工现场安全管理不到位。

（2）伍世燕未对施工现场统一协调、管理。

（二）事故性质

经调查认定，双东街道“5.24”一般室内墙体坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关责任人的处理建议

- （一）谭作林

安全意识淡薄，未对作业人员进行安全知识教育培训，违反了《安全生产法》第二十五条和《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016：6.0.2的规定；未按规定对作业人员提供安全帽，未监督作业人员佩戴安全帽，违反了《安全生产法》第四十二条和《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184的规定；谭作林对事故发生负有责任，因涉嫌重大责任事故罪，依据《刑法》第一百三十四条、《中华人民共和国安全生产法》和《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字〔2008〕36号）第八条等规定，建议移交司法机关处理。

（二）伍世燕

伍世燕未对施工现场统一协调、管理，建议由罗定市泷洲教育咨询有限公司对其按相关规定进行处理。

- （三）陈伟强

一是未佩戴安全帽，违反了《安全生产法》第五十四条和《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184的规定；二是违规操作，采用胶柄铁锤从墙体底部开始掏掘式方法拆墙，违反了《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016：5.1.3，导致墙体坍塌发生事故，对该起事故负主要责任，鉴于在此次事故中死亡，建议不予追究。

六、事故防范和整改措施建议

- （一）谭作林要深刻吸取事故教训，加强学习《安全生产法》、《建筑拆除工程安全技术规范》等相关法律法规，提高安全生产意识，杜绝类似事故的再次发生。

（二）罗定市泷洲教育咨询有限公司要深刻吸取此次事故的教训，要强化现场管理，防范同类事故的发生。

（三）全市各镇（街）、有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要批示指示精神，深刻吸取此次事故的教训，举一反三，牢固树立红线意识，强化辖区内生产经营场所的巡查和监管力度，排除事故隐患，堵塞安全监管漏洞，确保生产安全。

（此页无正文）

双东街道“5.24”一般室内墙体坍塌事故调查组（市安委办代章）

2021年9月27日

根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第六十八条，本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

2014版《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016：6.0.2：拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。

2014版《安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《安全生产法》第五十四条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016：5.1.3：当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。