强检器具检定工作流程

广东省强制检定工作计量器具管理平台登录网址：https://www.gdqjp.com/login

企业用户注册

技术机构审核

1、计量器具数量少时直接增加；

2、数量大时批量导入。如水表、燃气表可以由企业从厂家取得型号编号等信息，按EXECL模板做好电子档导入；

3、做好台账后，向所在辖区的法定计量检定机构申请备案；

4、名称、型号、编号、自编号都相同时，为同一计量器具。加油机的枪号为自编号。

企业计量器具备案申请

1、上传附件1：营业执照；集贸市场，以市场举办者注册。

2、上传附件2：如果法人亲自操作，上传法人身份证。如果其他人操作，上传法人签名的授权书。

技术机构按检定规程进行检定。

企业检定预约

1、备案成功，企业向辖区有资质的技术机构申请检定；

2、既有现场检，也有送检，分开预约。

技术机构录入检定结果

技术机构录入检定结果，才算完检。

技术机构备案审核

技术机构受理预约

技术机构检定

所在辖区的法定计量检定机构审核。

所在辖区的法定计量检定机构审核。

法定计量检定机构根据资质受理预约。本机构无能力，推向上一级，下一级有能力，推向下一级。