罗环罚[2020]19号

行政处罚决定书

黄伟成：

营业执照：445381600193211

我局于2020年1月15日到位于罗定市罗平镇古莲冲潜牛塘3号的黄伟成投资经营的人造塑胶丝花厂进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位位于罗定市罗平镇古莲冲潜牛塘3号，占地面积400平方米，主要经营加工人造塑胶丝花。主要生产设备有：射骨机21台、水口机1台、定型机12台和铁线分离机1台等。现场检查时，你射骨部有正在生产，没有配套有效的污染防治设施，产生的有机废气无组织排放，现场可闻到有较大异味；定型机产生的废气经管道收集引向楼顶排放；在六楼排水管边积有白色废水，有少量废水经管道排入化粪池，化粪池设有一条直径为15厘米的白色胶管的排放口，现场有废水经排放口直接排到坑渠。我局执法人员对化粪池白色胶管排放口的废水进行采样。根据《罗定市环境保护监测站的监测报告》｛（罗）环境监测（2020）第0109A号｝显示废水中悬浮物浓度为378mg/L，化学需氧量2350mg/L，氨氮143mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中表4第二类水污染物最高允许排放浓度标准，悬浮物超标倍数为5.3倍，化学需氧量超标倍数为25倍，氨氮超标倍数为13.3倍。

以上事实，有2020年1月15日的《现场检查笔录》1份、《调查询问笔录》1份、营业执照(副本)复印件1份、罗定市环境保护监测站监测报告（（罗）环境监测（2020）第0109A号）1份、经营者黄伟成身份证复印件1份、现场照片（图片、影像资料）证据1份等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

我局于2020年4月27日送达《行政处罚事先（听证）告知书》（罗环罚告字 [2020]19号）告知你单位三天内陈述申辩权（听证申请权），你单位已逾期未提出陈述申辩和听证申请，我局视为你单位已放弃陈述申辩和听证权利。

依据《中华人民共和国水污染防治法法》第八十三款第二款规定： 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，我局决定对你单位处以如下行政处罚：

1. 罚款拾万元。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的有关规定，你单位自收到行政处罚决定书之日起15日内到罗定市行政服务中心环保窗口办理缴款手续，然后到中国银行罗定市支行缴纳罚款。缴纳罚款后，将缴款凭据报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向罗定市人民政府或者云浮市生态环境局申请行政复议，也可以在6个月内向罗定市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

罗定市环境保护局 （印章）                                                               2020年5月6日