罗定市人民政府文件

罗府〔2023〕2号

罗定市人民政府关于印发罗定市水污染防治“十四五”规划的通知

各人民政府、街道办事处，市政府各部门、各直属单位：

《罗定市水污染防治“十四五”规划》业经2022年11月11日市十七届人民政府第48次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向云浮市生态环境局罗定分局反映。

罗定市人民政府

2023年1月5日

罗定市水污染防治“十四五”规划

目 录

第一章 背景与形势	- 1 -

第一节 “十三五”生态环境保护实施成效与经验	- 2 -

第二节 “十四五”生态环境保护面临的机遇和挑战	- 7 -

第二章 总体设计	- 9 -

第一节 指导思想	- 9 -

第二节 规划范围	- 9 -

第三节 主要目标	- 12 -

第三章 主要任务	- 13 -

第一节 全面强化饮用水源涵养	- 13 -

第二节 全力推进入河排污口整治	- 14 -

第三节 推进城镇污染防治	- 15 -

第四节 严格工业污染综合整治	- 16 -

第五节 推进农业农村污染防治	- 18 -

第六节 加强水资源节约与集约利用	- 21 -

第七节 加强水体生态环境保护	- 22 -

第八节 加强水质监测和应急能力建设	- 23 -

第九节 健全水环境治理政策体系	- 26 -

第四章 保障措施	- 28 -

第一节 强化组织领导，落实目标任务	- 28 -

第二节 强化资金保障，实施重大工程	- 28 -

第三节 强化人才保障，增强技术支撑	- 29 -

第四节 强化信息公开，推动社会监督	- 29 -

附件1 罗定市水污染防治“十四五”规划重点工程表	- 31 -

- 第一章 背景与形势

党中央、国务院高度重视水生态环境保护工作。习近平总书记在全国生态环境保护大会上发表重要讲话，对全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，作出了系统部署和安排，确立了习近平生态文明思想，这是新时代生态文明建设的根本遵循和最高准则，为推动生态文明建设和生态环境保护提供了思想指引和行动指南；党的十九大提出 2035年“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”及到本世纪中叶把我国建设成“富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的奋斗目标，并明确“加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理”等任务要求。

“十四五”处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是在 2020年全面建成小康社会、打好打胜污染防治攻坚战基础上，向美丽中国目标迈进的第一个五年，具有不同以往的特点与要求。一方面，国务院机构改革将水功能区划、排污口等职能划归生态环境部，将在水生态环境领域打通岸上和水里、陆地和海洋、城市和农村、地上和地下；另一方面，群众对优美生态环境的要求日益提高，环境质量改善的指标内涵、工作任务需不断拓展，逐步涵盖水资源、水生态、水环境等。同时，这也是推动云浮市加快融入粤港澳大湾区步伐，把生态优势转化为产业发展优势，担当好湾区腹地、屏障以及衔接服务周边地市和大西南诸省区参与湾区建设的职责使命的重要时期。

《规划》的编制和实施以习近平生态文明思想为指引，分析解决突出环境问题，推动形成有利于节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还给老百姓“清水绿岸、鱼翔浅底”的景象，为实现2035年和本世纪中叶目标打下良好基础。统筹谋划“十四五”我市水污染防治工作，提出我市“十四五”水污染防治的目标任务，为建设“美丽罗定”，实现我市“秀水长清”奠定坚实基础，对推动我市经济社会可持续发展和生态文明建设具有重大意义。

- 第一节 “十三五”生态环境保护实施成效与经验

- 一、实施成效

“十三五”期间，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，坚决落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署，围绕打好打赢污染防治攻坚战、做好中央环保督察及回头看、省环保督察整改工作，认真落实《水污染防治行动计划》要求，坚持精准、科学、依法治理污染，大力促进生态文明建设和生态环境保护工作。

（1）强化河长制在水污染防治工作中的作用。一是出台了《罗定市河长制述职制度》进一步完善工作机制。二是推动各级河长积极开展巡河工作。至今全市市级河长开展30次巡河工作，带动各镇街累计巡河次数2264次。三是加强水空间管控。投入县级财政资金738.73万元，组织开展24条河道管理范围划定以及26条河流的采砂规划工作，截至2020年底，我市已全面完成24条主要河流的河道管理范围划定和26条主要河流的河道采砂规划编制任务。四是深入开展河湖“四清”“五清”工作。2020年以来，共排查出35宗“四乱”问题，经过整治，已销号35宗；累计投入县级财政资金390万元，清理河道水库水面漂浮物河长415公里、水域面积67.69平方公里、垃圾0.9001万吨。

（2）加强对饮用水水源的保护。我市一直以来高度重视饮用水水源地的保护和管理工作，严格执行饮用水源保护的相关法律法规，在加强对饮用水源的动态监测的同时，开展了一系列饮用水源地专项整治行动，并强化宣传教育，充分调动各方的积极性，形成全社会共同参与饮用水源保护的良好局面。2020年我市共有11个列入饮用水水源地环境问题清理整治（清单内）任务，目前已全部完成，其中1个列入饮用水水源地环境问题清理整治（清单外）的任务亦已完成，整治进度完成率达100%。

（3）推进生活污水处理设施及配套管网建设。根据《云浮市城镇生活污水处理设施建设“三年攻坚”行动方案（2018-2020年）》，中央环保督察“回头看”反馈意见整改问题工作任务，以及污染防治攻坚战的建设任务，2018-2020年我市建设的镇级生活污水处理厂是泗纶、罗镜、金鸡、生江、龙湾、苹塘、榃滨、分界、黎少、太平、罗平、朗塘、围底、华石、加益、连州共16个（其中泗纶和罗镜属于提标改造），其中2018年已建成泗纶、罗镜、金鸡、生江4个污水厂，建成污水管网12.55公里。其余的12个镇级生活污水厂及市第一生活污水处理厂配套管网工程已全部纳入我市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目（以下简称PPP项目）。截至2020年12月30日，龙湾、苹塘、榃滨、分界、黎少、太平、罗平、围底、加益、䓣塘、华石和连州12个镇级生活污水处理厂已建成，现正在调试中；已建成镇级生活污水主管网约78公里，接入户管网约40公里，管网完成率157.73%；建成市第一生活污水厂配套管网约5.6公里。在城市基础设施方面，城市生活污水处理能力从2016年5.2万吨/日增加至2020年底9.2万吨/日，2020年底全市城镇生活污水处理厂共计21座，农村生活污水处理设施84座，城市污水处理率约77%。

（4）大力推进畜禽养殖整治，推广环境友好型养殖，提高粪污资源化利用率。一是积极推广节水型的养殖方式，将水冲清粪改为干式清粪，以简化粪污处理工艺和设备，节约用水，减少污染；二是推广沼气工程处理污水，沼气用作生活燃料，沼液经氧化、净化后用作有机肥；三是推行立体养殖，即养猪场配套一定数量的鱼塘，养殖粪便沼气池发酵后流入鱼塘再循环利用，或配套一定的果园或林地，沼液用于灌溉果园或林地；四是大力推广高架网床、自动刮粪、粪污发酵床的养殖新模式，达到养殖“零”排放，重点依托温氏公司和新引入的大型养殖公司的技术支撑，在全市全面开展推广工作。全市畜禽粪污资源化利用取得较好成效，截至2020年12月底，我市畜禽粪污综合利用率达到81.76%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到97.3%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到了100%。

（5）全面推进碧道建设。2020年，我市基本完成省级“万里碧道”2020年度建设5公里的任务。结合省级和云浮市及碧道规划，大力推进总投资约103亿元的“泷江碧道”项目建设，全面实施罗定江综合治理。

从指标来看，2020年，我市饮用水源地达标率达100%，罗定江大湾和围底河六宅口考核断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%，无劣V类断面，无黑臭水体。2020年四项主要污染物总量减排任务全部完成，相对于2015年，化学需氧量减排比例为9.08%，氨氮为14.36%。

表1“十三五”水污染环境保护主要目标指标完成情况表

| 序号 | 指标 |  | 现状值 | “十三五” 目标值 | 完成情况 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境质量 | 城市集中式饮用水源水质达标率（%） | 100 | 100 | 完成 | 约束性 |
| 2 |  | 水环境功能区水质达标率（%） | 100，且市区内无劣V类水体 | 100，且市区内无劣V类水体 | 完成 | 约束性 |
| 3 |  | 城市建成区黑臭水体比例（%） | 0 | ＜10 | 完成 | 约束性 |
| 4 |  | 交界水质达标率(%) | 100 | 100 | 完成 | 约束性 |
| 5 | 污染控制 | 化学需氧量排放量（吨/年） | 完成云浮市下达的总量控制任务 | 完成云浮市下达的总量控制任务 | 完成 | 约束性 |
| 6 |  | 氨氮排放量（吨/年） |  |  | 完成 | 约束性 |
| 7 |  | 工业废水排放达标率（%） | 95 | ≥95 | 完成 | 预期性 |
| 8 | 环境建设 | 城镇生活污水处理率（%） | 77 | ≥85 | 未完成 | 预期性 |

注：水环境功能区水质达标率（%）统计口径为水环境功能区水质达到环保考核标准。

- 二、存在问题

尽管“十三五”期间我市水污染防治工作取得明显成效，对标美丽罗定的建设要求，对标人民群众对优美生态环境的热切期盼，水污染防治工作仍存在一些问题需要切实加以解决。

水环境质量仍有待提升。2016年-2020年，县级饮用水源金银河水库水体富营养化情况改善比较缓慢。对于乡镇饮用水源，2020年山垌水库、黎木坑、高竹村铁路坑、泗纶河(上电站)等4个乡镇级饮用水源取水口总磷指标数值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，未达到Ⅱ类标准。对于各主要水体水质断面，近年来，除了围底河六宅口断面，其余3个市控断面（七和断面、双东断面、赤新断面）、1个省考断面（大湾断面）污染因子浓度值接近保护目标值，保好水压力持续增大。

农村面源污染治理压力较大。农村面源为我市各污染物主要来源，其COD、氨氮、总氮、总磷排放量在全市总排放量占比为85%左右。其中，畜禽养殖、农村生活源是我市化学需氧量和氨氮主要来源，二者COD合计排放量、氨氮合计排放量占比均为81%；畜禽养殖、农田种植和农村生活源是我市总氮和总磷排放量主要来源，三者总氮合计占比为85%，总磷合计占比为81%。全市畜禽养殖业主大多为农村个体户，其专业水平和管理能力较低清洁养殖和污染减排设施运行管理不到位，难以正确指导养殖场因地制宜地开展污染防治工作，部分养殖场污染治理设施不健全，部分治理设施管理不善、运行不稳定。

我市农村地域面积广，人口居住分散，规划滞后，农村污水统一收集难度大，污水处理工作难度很大，乱排乱倒现象严重，雨水、污水和尿液大多一起排入坑塘，农村生活污水的收集问题是制约农村污水治理的直接原因。

城镇生活污水治理需要巩固加强。我市城镇污水收集管网覆盖不足，欠账严重，雨污分流不完善，存在“僵尸管网”、“断头管网”问题和管网老旧、破损、错接现象，部分污水无法直接进入污水处理厂。大部分地区未进行雨污分流，污水处理厂进水污染物浓度偏低。污水处理减排效能未得到有效发挥。截至2020年底，我市城区生活污水处理厂出水水质未全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，城镇污水处理厂有待提标改造。此外，工业园区的污水集中处理设施建设相对滞后，对相应纳污水体罗定江和围底河的水质安全带来一定的环境风险和隐患。

水环境风险仍不容忽视。云浮市“十四五”经济发展规划已明确在我市建成大型电镀工业园区，电镀工业园区位于大湾断面上游，园区边界距离罗定江仅500米，存在较大的水环境风险。此外，目前我市部分支流水质仍不稳定；应对突发性事件的专职人员缺乏，应急物资不足；石应电站饮用水水源保护区保护设施仍然不完善。

- 第二节 “十四五”生态环境保护面临的机遇和挑战

国家、省与市重大发展战略深入推进，生态环境保护迎来战略机遇。党中央、国务院高度重视生态环境保护工作。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提出，“坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。”为2021~2035年生态环境保护工作指明了方向。2018年6月，中共广东省委十二届四次全会提出了以功能区为引领的“一核一带一区”区域发展新战略，形成由珠三角核心区、沿海经济带、北部生态发展区构成的区域发展新格局，我市属于“一核一带一区”中的北部生态发展区。

优美生态环境的需求与目标更高，生态环境质量改善压力加大。尽管我市水环境质量有所改善，但与建设美丽罗定的要求相比，水生态环境保护不平衡，不协调的问题依然突出，水污染防治工作依然十分艰巨，对标打造粤北生态建设发展新高地、推动乡村振兴走在全省前列的发展目标，仍有较大差距。同时，因为我市为经济欠发达的地区，政府财力相对薄弱，在镇村污水处理设施等环境基础设施，能力建设等方面投入仍然不足，资金渠道相对单一，很多项目需要上级资金支持和社会筹集；污水处理项目涉及征地困难，影响了项目推进工作，部分生活污水治理设施的运营和管理缺乏运行费用，影响设施正常运行。“十四五”时期我市水生态环境保护要全过程统筹水资源、水生态、水环境，着重解决罗定江和围底河流域水生态环境保护问题。

- 第二章 总体设计

- 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照准确把握构建“一核一带一区”区域发展新格局等重大战略对生态环境品质的迫切需求和更高要求，围绕巩固提升污染防治攻坚战取得的成果，站在新起点新发展思想，全面推进生态文明建设持久战，推进形成绿色发展新格局，持续提升生态环境质量，扎实推进生态保护修复，持续强化基础能力建设，走绿色发展之路。全面落实《环境保护法》、《水污染防治行动计划》、《广东省水污染防治行动计划》和《云浮市水污染防治工作方案》等法律、法规及地方性文件要求，按照“节水优先、空间均衡系统治理、两手发力”原则，不断强化“总量减排、污染治理、风险管控”等措施，把“水环境质量整体改善”作为我市水污染防治的总体目标，以水生态环境功能区水质稳定达标为核心，构建水生态环境功能分区的管理体系，落实控制单元的污染控制和水质改善措施。将水环境承载力作为经济发展的硬约束，通过实施严格的污染物总量控制、强化风险防控手段、加强水资源优化配置、构建科学合理的污水排放通道等措施，协同推进，共同发力，推动我市经济社会的持续健康发展。

- 第二节 规划范围

我市行政区范围，面积为2327.5km2，包括罗镜、太平、分界、罗平、船步、䓣塘、苹塘、金鸡、围底、华石、榃滨、黎少、生江、连州、泗纶、加益、龙湾17个镇，素龙、双东、附城、罗城4个街道和罗平农场。

本规划参考《重点流域水污染防治“十三五”规划编制技术大纲》、《广东省人民政府关于贯彻落实水污染防治行动计划的实施方案》以及《云浮市水污染防治目标责任书》中所划定的地表水、集中式饮用水水源地目标考核表中所划定的重点监测实体，并结合市级地表水水质监测断面位置等综合考量最终划定了4个水环境控制单元。

表2规划各水环境控制单元汇水范围

| 序号 | 控制单元 | 涉及镇街 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围底河六宅口 | 船步、䓣塘、苹塘、金鸡、围底、华石、素龙街道 |
| 2 | 石应电站 | 罗镜、太平、分界、罗平 |
| 3 | 双东 | 附城街道、罗城街道、双东街道、榃滨 |
| 4 | 七和 | 榃滨、黎少、生江、连州、泗纶、加益、龙湾 |

图1 水污染控制单元

- 第三节 主要目标

生态环境质量持续改善。至2025年，地表水水质优良（达到或好于Ⅲ类）比例（包括省考、市考断面），县级及以上集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例均达到100%，地表水劣Ⅴ类水体比例控制在0%，县级以上城市建成区黑臭水体比例全面消除，完成云浮市下达的化学需氧量、氨氮总量控制指标和省级以上水环境功能区水质达标率指标，农村生活污水治理率进一步提高。

表4水污染防治“十四五”生态环境保护规划指标

| 序号 | 规划指标 |  | 单位 | 2020年 现状值 | 2025年 目标值 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质优良（达到或好于Ⅲ类）比例 | 省考断面 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 2 |  | 市考断面 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 3 | 地表水劣Ⅴ类水体比例 |  | % | 0 | 0 | 约束性 |
| 4 | 县级以上城市建成区黑臭水体比例 |  | % | 0 | 全面消除 | 预期性 |
| 5 | 省级以上水功能区水质达标率 （%） |  | % | 83.3 | 完成云浮市下达目标 | 预期性 |
| 6 | 县级及以上集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例 |  | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 7 | 化学需氧量重点工程减排量 |  | 万吨 | / | 完成云浮市下达目标 | 预期性 |
| 8 | 氨氮重点工程减排量 |  | 万吨 | / |  | 预期性 |
| 9 | 农村生活污水治理率 |  | % | / | >60 | 预期性 |

- 第三章 主要任务

- 第一节 全面强化饮用水源涵养

强化饮用水源保护区管理。重点加强对县级饮用水源金银河水库、罗定江（七和电站）、罗定江饮用水水源（石应电站）等水源地的保护，加强生活面源污染、农业面源污染、工业企业等易反弹问题的日常管理和巡查，对检查中发现的新增问题，做到发现一起，整治一起，坚决做到“零容忍”。实施退耕还林、封山育林、水土保持、矿山植被修复等生态工程，积极开展植树造林，提高水源涵养能力。引导科学规划城镇空间体系，优化产业布局，避免各规划项目与饮用水源保护区相冲突，严格限制饮用水源地集雨区变更土地利用方式。强化饮用水水源标志及隔离设施的管理维护，落实国家、省级和市级饮用水源专项行动，形成自查及定期巡查制度。开展水质常规监测，增加水质不稳定的镇级及以上饮用水水源地监测频次和监测因子。

加强 “千吨万人”饮用水水源地排查整治。在县级及以上地表水型饮用水水源地清理整治的基础上，进一步开展“千吨万人” （供水人口在1 万人或日供水1 千吨以上）饮用水水源地清理整治工作，完成“千吨万人”饮用水源调查评估和保护区划定，农村饮用水水源保护区的边界要设立地理界标、警示标志或宣传牌。定期对农村饮用水水源水质状况进行监测和评估。按要求落实日常管理工作并建立长效工作机制，加强饮用水源地问题排查，按照“一个水源地、一套方案、一抓到底”的原则，对存在问题的饮用水水源地逐一建立问题清单，制定具体整改方案。

完善饮用水水源保护区规范化建设。开展水源地规范化建设摸排工作，实施水源地规范化建设措施完善工程。加快推进已划定饮用水水源保护区开展规范化建设，建设隔离围网、标识牌、警示牌、界桩及视频监控等设施。针对新调整的罗定江（石应电站）饮用水水源保护区开展规范化建设；针对全市十五个镇级饮用水源保护区保护设施开展修复及完善，扎实开展饮用水水源保护区巡查监管，确保水源地保护设施完好无损。完成视频监控的安装和检修，实现集中式饮用水水源地视频监控设施100%覆盖。强化饮用水水源标志、隔离设施及在线监控设施的管理维护，加强饮用水源监测监管，落实国家、省级和市级饮用水源专项行动，形成自查及定期巡查制度，保障环境问题有效解决。

- 第二节 全力推进入河排污口整治

加强入河（湖）排污口监管。以罗定江和围底河为重点，严格入河（湖）排污总量控制。针对入河排污口进行调查摸底，开展规范整治专项行动。入河湖排污口是控制入河湖污染物总量、改善河湖水质、保障水安全的关键环节。所有入河排污口信息录入国家水资源管理系统，基本实现规模以上入河排污口监测全覆盖。定期组织开展入河排污口动态核查，建立入河排污口巡查机制。根据水资源开发利用情况、水环境质量状况和水功能区纳污情况统筹管理，开展入河排污口整治和规范化建设，必要时实行限制排污。到2022年底前，配合省市完成全市河流水库排污口“查、测、溯”三项主要任务，形成全市入河排污口名录。2023 年， 基本完成违法违规排污口的整治，实现重点监管入河排污口规范化管理。

- 第三节 推进城镇污染防治

深入推进城市建成区面源污染治理。加快雨洪资源化利用设施建设，推动城市雨水资源化利用。结合市“海绵城市”建设试点工作，建设滞、渗、蓄、净、排相结合的大型集中式和小型分散式雨洪收集利用设施，改造现有绿地、广场、花坛，建设小型雨水调蓄设施，充分发挥雨水冲洗道路、浇灌绿化及洗车等用途，重点推进生态新城集中示范工程，开展分区试点。加大建成区餐饮、洗车等服务行业废水收集处理力度。推动餐饮、洗车等服务企业将废水接入污水管网进行集中处理。规范和完善道路管网、城市污水处理厂配套管网建设，优化排水格局，减少不透水地面比例。

推进整市污水处理设施建设。补齐生活污水处理设施配套管网短板，“十四五”期间，以自然村生活污水处理设施项目、罗定市第四生活污水处理厂、罗定市第五生活污水处理厂及园区生活污水配套管网工程、罗定市泷州新城污水设施建设工程等工程项目为抓手，着力提高生活污水治理水平。持续推进全市管网建设，修复和改造，实施城镇生活污水处理提质增效。补齐老旧城区、城郊地区生活污水收集管网短板，全面开展生活污水收集管网建设及运行情况摸底排查，对存在管网缺口及建成区污水管网密度偏低的地区，按照“管网建成一批、生活污水接驳推进一批”原则，加快推进生活污水主干管网、支线管网和出户管的连接建设，将“毛细血管”延伸到每家每户，推进老旧管网更新、破损修复、淤积管道疏浚，加强对污水管网的养护，消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集管网空白区，全力提高污水集中收集率，补齐生活污水收集管网短板，推进生活污水管网全覆盖。污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，实行雨污分流；现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造，难以改造的采取沿河截污、调蓄和治理等措施。

加速推进城镇生活污水处理提质增效。摸清城镇生活污水处理设施污水处理情况，系统梳理污水处理设施布局及处理能力缺口，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水量、进水COD浓度，并开展“一厂一策”系统化整治，保证污水处理厂运行稳定、处理效率最大化。着力提升现有生活污水收集管网设施效能，加快推进已建污水处理设施配套管网建设，建立市政排水管网地理信息系统（GIS），落实排水管网周期性检测评估制度，盘活“僵尸管网”、整治“病害管网”、打通“断头管网”，加快实施雨污分流改造，切实提高现有设施运行负荷和减排效能。

- 第四节 严格工业污染综合整治

优化产业空间布局，坚持生态优先，绿色发展，促进产业结构升级。依照法律法规、相关技术标准和规范落实西江干流、主要支流等流域工业项目退让距离要求，对可能威胁罗定江流域水环境安全的重污染项目从严把关，保障水环境安全。推动企业转型升级、入园集聚发展，深入推进工业集聚区提质增效，全面提升清洁生产水平，强化广东罗定产业转移工业园双东片区、附城片区等工业集聚区内水污染治理，工业废水须经预处理达到集中处理要求后方可排入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理等污染治理设施，集中处理工业废水，降低处理能耗水耗。全面推进“散乱污”整治。深入推进区域内“散乱污”工业企业（场所）的清理整治，及时复查巩固清理整治的成果，关停取缔类的要确保“两断三清”，防止回潮反弹。完善长效监管机制，坚持边排查边清理，建立动态整治清单，发现一家、入账一家、整治一家、销号一家。

优化升级产业结构，淘汰落后产能。把淘汰落后和过剩产能作为转方式、调结构、促发展的重要举措，加大供给侧结构性改革力度，推动产业向智能化、服务化、绿色化发展。依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录，排查不符合国家和地方产业政策的产能，依法依规关停落后产能，鼓励各地结合自身实际，提高淘汰标准、扩大淘汰产品和工艺范围，综合运用价格、环保、土地、市场准入、安全生产等手段，促使一批能耗、环保、安全、技术等不达标和生产不合格产品或淘汰类产能的企业加快退出，发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，加速“市制造”向“市智造”转变。

提升工业污染源闭环管控水平。实施污染源“‘三线一单’管控-规划与项目环评-排污许可证管理-环境监管与执法”的闭环管理机制。严格落实排污许可证后执法监管，确保依法持证排污、按证排污，加大涉排污许可证环境违法行为查处力度，适时开展专项执法行动。对重点流域和重点控制单元进行定期检查与突击执法，持续保持环保执法高压态势，坚决查处偷排、超排、漏排等环境违法行为。建立健全重污染行业退出机制和防治“散乱污”企业回潮的长效监管机制。进一步强化环保执法后督察，推动违法企业及时有效落实整改措施。推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。

- 第五节 推进农业农村污染防治

加快推进农村环境综合整治。深化“精品村”创建行动，实施特色精品村创建规划。全面提升村容村貌，创建一批美丽庭院。积极开展“农村三大行动”工作，有序推进农村厕所革命。扎实开展农村垃圾治理，稳步推进城乡环卫一体化，建立农村垃圾保洁收集处理市场化机制；稳步推进农村污水治理，加快污水处理设施建设。强力推进畜禽粪污资源化利用行动；持续推进村庄规划建设提升行动。推动创建“全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县”、“广东省农村生活垃圾治理示范县”。提升村庄绿化美化建设水平。以乡村全域旅游地区、乡村精品线路及沿交通线、沿碧道线、沿边界线、沿城市郊区等区域为重点，加快推进农村风貌带建设，全力抓好“四小园”小生态板块建设。到2025年80%村庄达到美丽宜居标准，所有自然村人居生态环境各项指标达到全省平均水平以上。

因地制宜开展农村生活污水治理。对于现状农村污水治理率较低的罗镜镇、船步镇和太平镇等镇街，因地制宜制定农村生活污水污染防治实施方案。加快补齐农村生活污水治理短板，坚持“重点突出、梯次推进”原则，因地制宜选用农村生活污水治理模式及处理技术工艺，推动乡镇生活污水处理设施全覆盖和乡镇生活污水管网普及，建立县级政府为责任主体、乡府为落实主体、镇政、村级组织为管理主体的农村生活污水运维管理体系，加强农村生活污水处理设施运营看护，形成可持续运营管护机制，确保全市农村污水设施稳定运维，农村生活污水处理设施有效发挥环境效益，农村生活污水达标排放。到2025年，农村生活污水治理率达到60%以上。

优化畜禽及水产养殖布局。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户，对未达标的小型养殖小区按照规模标准实施改造升级，不再扩大限制发展区养殖规模，同时做好粪污资源化利用和处理。2025年底前，限制养殖区规模以下养殖场全部退出，规模以上畜禽养殖场须实现粪污资源化利用，达到环保要求；未达到环保要求的，依法责令停止生产或者使用，并处以罚款。鼓励适宜养殖区内散养户逐步退出，支持发展高标准、现代化的畜禽养殖场，实现畜禽养殖退养平衡。开展渔业禁养区划分，优化水产养殖空间布局。划定渔业禁止养殖区，不得开展经营性水产养殖，同时确定禁、限养殖分类，原则上列入渔业限制养殖区，对列入限制养殖区的由各镇人民政府依据湖泊水质状况制定养殖水域、面积、种类、密度等养殖规范，实行不投肥、不投药、不投饲的生态养殖模式。

强化畜禽养殖业污染防治。推进养殖场规模化、标准化、生态健康养殖。加强规模养殖场精细化管理，鼓励和支持规模养殖场做大做强，转型升级，淘汰落后产能，推行标准化、规范化、机械化饲养，在源头减量上推行节水节料、雨污分流等技术模式，在过程控制上推行微生物处理等技术模式，在末端利用上根据不同资源条件、畜禽种类和养殖规模，推行专业化能源利用、固体粪便和污水肥料化利用、粪污全量收集还田利用等实用技术模式。积极推广资源节约型农业技术和农业废弃物资源化利用技术，着力构建农（林）牧结合的生态种养殖、生物质资源开发及应用、农产品精深加工等领域的生态循环农业产业链。推进规模化养殖场建立种养循环发展机制，逐步实现畜禽粪污就近就地综合利用。

加强水产养殖业污染防治。稳定提质渔业养殖生产，探索健康水产养殖、水产冷链物流等产业，全面提升现代渔业发展水平。提高养殖池塘综合生产能力、资源利用率和管理效率，形成一批标准化、设施化、信息化、生态化的规模养殖基地。搬迁或关停划定养殖区、限制养殖区外的水产养殖，造成养殖生产者经济损失的应依法给予补偿。严格排放监管，推进水产养殖废水治理。依法开展水产养殖项目环境影响评价。加快推进养殖节水减排，鼓励采取生物净化、人工湿地等技术措施开展养殖尾水处理达标排放，或通过种植水生蔬菜花卉等对水产养殖尾水进行资源化利用。加强水产养殖尾水水质监测，规范设置养殖尾水排放口，定期开展水质染污排查工作。加强水产养殖业生态环境监测体系的建设。

深化种植污染防治。健全农村环境质量监测体系，组织实施农产品产地土壤环境调查、监测、评价和科学研究，探索建立农产品产地环境信息库，制定实施受污染耕地安全利用方案。加快形成生态、循环、绿色农业发展模式。大力在全市，尤其是罗定江和围底河流域试点推广化肥减量增效和农田污染综合管控措施等先进适用技术，推广水肥一体化、测土配方施肥、生物控害和截污等清洁化农业生产模式，探索建立两型农业技术应用的政策性补偿制度。提高有效灌溉面积和循环农业面积。落实禁用农药、兽药、饲料添加剂规定，加大有机肥、生物农药、生物兽药推广应用力度，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，减少化学肥药使用量，从源头控制农业面源污染。到2025年，种植业化肥利用率稳定在40%以上，化肥农药使用量总量比2020年减少3%，重点湖泊和入河流化肥农药使用量比2020年减少5%以上。

- 第六节 加强水资源节约与集约利用

深入实施最严格的水资源管理制度。加快推进江河水量分配，确定区域取用水总量和权益，把相关控制指标落实到相应河段、湖泊、水库和地下水源。加强用水定额和计划管理，明确各行业节水要求，健全取水计量、水质监测和供、耗、排监控体系。

落实节水优先，推动水资源集约利用。推进节水型城市建设，加快城市供水管网技术改造，降低管网漏失率；推广生活节水器具，安装用水计量设备；发展利用多水源，实施中水回用。全面加强农田水利建设，形成水源与干、支、斗、农渠相衔接的渠系网络，开展农田标准化建设以及节水型现代农业园区建设，推广渠道防渗技术以及喷、微灌技术。严格工业企业用水定额管理，促进企业节水降污，加大技术改造力度，推广节水设备，推进重点工业企业节水改造，建设节水型企业示范工程。坚决抑制不合理用水需求，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

- 第七节 加强水体生态环境保护

持续加强保护优良水体保护。强化罗定江、围底河流域优良水体保护，确保省、市监控断面和重要水体水质稳定达标，坚持以流域为体系、上下游、左右岸、城区和农村协同治理，提高水资源、水环境、水生态保护的科学性与系统性；加强金银河水库等重点水库水质保护，确保入库支流水质稳定达标。

系统保护水和湿地生态系统。重点流域方面，把抓好罗定江和围底河保护摆在压倒性位置，从严从实抓好流域生态环境保护；运用系统治水思维，坚持全流域整治。根据云浮市工作安排，适当开展水生态环境调查与水生态安全状况评估，加强河湖水生态保护，严格生态保护红线管理。强化水源涵养林建设与保护，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。加大重点支流沿线湿地生态保护及修复力度，推进金银湖国家湿地公园、罗定江湿地公园建设和保护，对流域内重要湿地进一步保护，以维持湿地的生态环境，保障水质。严格水域岸线等水生态空间管控，依法划定河湖管理范围。落实规划岸线分区管理要求，强化岸线保护和节约集约利用。严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂。进一步推进河湖“清四乱”整治常态化规范化工作，坚决遏制新增的河湖“四乱”问题，恢复河湖水域岸线生态功能。加强河湖开发建设过程中水生态环境保护，尽量维持河湖岸线自然状态。

推进碧道建设。以“绿色智造生活田园”为特色，构建富有文化气息、田园生活意境的绿色游览长廊，发展绿色生态农业，助力乡村振兴。城区碧道以城区基础建设及历史人文资源为依托，建设特色碧道；乡野型碧道重点推进长岗坡段碧道红色教育基地建设，以及罗镜镇段碧道，结合优良的水系环境，发展特色乡村体验、田野风光旅游等产业，进一步推动特色乡村旅游。大力推进“泷江碧道”项目建设，全面实施罗定江综合治理。开展罗定江生态综合开发利用示范段建设工程、罗定江生态综合开发利用项目（一期：罗定江生态综合开发利用城区北岸段建设工程，二期：罗定江生态综合开发利用城区南岸段建设工程，三期：罗定文塔半岛基础设施配套工程）和“桃花岛”旅游区项目碧道建设。

- 第八节 加强水质监测和应急能力建设

加强风险源排查和分类评估。加强环境风险分级分类管理，以排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用危险化学品的企业为重点，特别是对西江附近项目统筹谋划，开展水环境常态化识别，建立风险源清单，并对存在问题整治，消除隐患，持续完善重点行业危险源的排查、分类、风险评估工作。

加强饮用水源地风险管控。推进县级以上集中式饮用水水源完成视频监控系统安装，加快完成乡镇及以上集中式饮用水水源规范化建设。全面清除集中式饮用水水源保护区内的排污口和违章建筑。强化饮用水源保护区管理，引导科学规划城镇空间体系，优化产业布局，避免各规划项目与饮用水源保护区相冲突，严格限制饮用水源地集雨区变更土地利用方式。对于金银河水库等水质受上游及周边影响较大的水源地，应明确水源地上游连接水体周边一定陆域范围内的管控要求，合理规划城镇供排水格局，严格落实供水通道保护要求，减轻对下游及周边水源地的环境风险。建立健全应急风险防范体系和监管体系。完善备用水源，提高饮用水水源安全保障能力。全面实施饮用水水源“一源一案”，强化水质预警断面自动监测能力和环境应急队伍建设，提高水源风险防范应急能力。

完善环境监测网络。充分利用大数据、区域链、人工智能、5G通信、遥感等新技术手段，建设重点流域水污染态势感知与水质预测预警。整合河流、湖泊水质监测数据、污染源在线监测数据，接入水利部门水文监测数据，构建水环境通量监测和预警平台，及时应对河流污染、湖泊水质等环境风险事件；统一规划设置水环境质量监测断面（点位），形成布局合理、覆盖全面的流域水环境质量监测网络；完善水环境质量监测、评价体系，逐步开展跨行政区交界断面以及公众关注河段的水质与主要污染物通量实时监控。加强重要水体排污口监测，建立多部门排污口信息共享平台。

全面深化河（湖）长制。健全河长制湖长制长效机制，进一步完善各级河长办机构设置和人员配备，推广河长制工作述职机制，深入落实河湖警长制，建立多层次、多角度的明督暗查机制及全覆盖的督查体系。优化河长制考核方式，加大日常监管考核比重，提升考核效能。强化激励问责，将考核结果作为党政领导干部综合考核评价和相关领域项目资金安排的重要依据。深化河湖管理体制机制改革，建立完善巡查保洁、设施维护、执法监管等制度。

加大环境执法力度。深入开展环保专项执法检查和环境安全隐患排查，河流域各地、各部门定期开展联合执法，对重点片区水污染企业进行整治。扩大监督性监测范围，持续实施重点环境问题和重点污染源挂牌督办制度。严肃查处建设项目环境影响评价领域越权审批、未批先建、边批边建、久试不验等违法违规行为，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。建立排污单位环境责任追究制度，明令关停单位要按时完成关停任务，限期治理单位要认真落实整改措施，实施清洁生产单位要按同行业高标准严格执行，存在污染隐患单位要及时采取防范措施，造成环境危害的单位要依法进行环境损害赔偿，并追究其相关责任。实行环境违法企业信息公开，接受群众监督。

推进环境管理综合平台建设。充分利用物联网提高监测、管理能力，强化业务管理流程梳理和再造，建设市环境管理综合平台，实现污染源从产生到消亡的全生命周期管理。逐步加大网上发布和共享环境信息的力度和范围。利用微博、微信等现代信息手段，积极推进环境信息资源的社会化服务。持续完善环境数据库，满足全社会和公众对环境信息的需求。

- 第九节 健全水环境治理政策体系

健全水生态环境保护经济政策。建立有利于节约用水的价格机制，持续完善化工等重点行业差别水价政策，提高“两高一剩”（高耗能、高污染、产能严重过剩）等行业用水成本，逐步推行城镇非居民用水超定额累进加价制度。健全污水处理收费机制，按照补偿污水处理和污泥处置设施运营成本（不含污水收集和输送管网建设运营成本）并合理盈利的原则，制定污水处理费标准，并依据定期评估结果动态调整。完善经济优惠奖励政策，制定工业企业清洁化改造和城镇污水处理厂总氮减排奖励机制或政策，从资金奖励、税收优惠等方面鼓励工业企业、城镇污水处理厂进一步减排。

推进环境污染第三方治理。在流域治理中推广合同环境服务融资，推动由购买单一治理项目服务向购买整体环境质量改善服务方式转变。统筹考虑污染物排放现状、水生态环境承载能力和经济社会生态发展目标要求，结合污染物治理成本、企业承受能力等因素，适时推动调整水污染物环境保护税适用税额。建立环境权益交易市场，深化排污权交易，建立完善二级市场，推动新、改、扩建项目 污染物排放指标通过交易方式取得。

健全生态保护补偿制度。推进全市河湖生态保护补偿制度建设，探索在条件成熟的江河湖库源头区、重点饮用水水源地等开展生态保护补偿试点。

- 第四章 保障措施

- 第一节 强化组织领导，落实目标任务

强化政府在生态环境保护建设方面的宏观调控综合管理职能，完善政府主抓、生态环境部门统一监督管理、相关部门联动工作综合管理体系。明确责任，由我市政府部署推动水环境污染防治工作目标任务，各责任单位负责具体工作实施。依据本规划，将目标任务分级纳入综合及专项年度计划，并组织实施。强化部门联动，形成分级管理、部门相互协调、上下联动、良性互动的推进机制，生态环境部门会同各乡镇各有关部门按照水污染防治“十四五”规划任务，进一步明确并分解水污染防治“十四五”工作任务，确保按照进度要求完成各项工作目标。按照“一河一策”、“一湖一策”的原则，进一步细化实化河长和湖长职责，层层建立目标责任制，协调解决江河保护管理重点难点问题，全面建立责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的河湖管理保护机制。

- 第二节 强化资金保障，实施重大工程

建立以“政府引导、政策调节、市场运作”的投融资机制，争取上级补助资金，引导社会资本，切实做好水污染防治“十四五”资金保障，加大对水污染治理、水生态修复等重点工作的投入力度。建立具有EOD模式特点的融资渠道。围绕规划目标和重点问题，实施水污染防治重点工程，作为各级财政资金优先支持对象。抓好重大项目建设用地保障，优先保证生态环境保护重大基础设施的用地需求。

- 第三节 强化人才保障，增强技术支撑

依托高校、研究机构、企业科研等各方科技力量，大力加强科技攻关，强化水环境中氨氮和磷污染控制、水体自然修复、面源污染控制等关键技术研发。加快技术成果推广应用，重点推广农业面源污染防治、农业节水和水资源循环利用、生态修复、畜禽养殖污染防治等适用技术。加强生态环境保护专业化人才队伍建设，强化专业人才梯队建设以及专业人才储备与培养，强化生态环境相关法律法规和业务知识教育培训，锻造生态环境保护铁军。保障增加生态环境保护和节能的科技投入，建立生态环境信息网络。加强对水环境状况与生态系统进行全方位监测和评价，密切关注辖区内水环境质量变化情况，完善监测体系，提高监测分析能力，确保掌握水环境治理、总量控制与风险防控各项工程的进展与效果。

- 第四节 强化信息公开，推动社会监督

建立健全考核问责机制，把“十四五”水污染防治行动推进落实情况纳入领导班子和领导干部考核评价重要内容。实行生态环境损害终身追究制，对造成河流和湖泊面积萎缩、水质下降、生态功能退化等生态环境损害的，严格按照有关规定追究相关单位和人员的责任。

强化信息公开，充分利用报纸、电视、网络、社交平台和数字媒介等各类媒体，加大规划的宣传力度，定期公布环境质量、项目建设、资金投入等规划实施信息，确保规划实施情况及时公开。进一步强化全民责任意识、法治意识和企业社会责任意识，积极引导企业自觉落实污染防治主体责任。积极创新公众参与模式，充分发挥公众和新闻媒体等社会力量的监督作用，强化环保志愿者作用，建立规划实施公众反馈和监督机制，健全舆情应对机制。

- 附件 罗定市水污染防治“十四五”规划重点工程表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 责任单位 | 建设起止年限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源地规范化建设 | 罗定市十五个镇级饮用水源保护区保护设施修复及完善项目 | 全市十五个镇级饮用水源保护区保护设施修复及完善。 | 云浮生态环境局罗定分局 | 2021-2023 | 700 |
| 2 | 农村水利建设项目 | 罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程 | 改造总、干（支）渠长度共72.46km，加固、重建、新建各类渠系建筑物共105座，封堵冲砂闸1座，重建管理房2330平方米，维修管理房2291平方米。通过改造恢复灌区原设计8.64万亩的灌溉面积。 | 罗定市水务局 | 2020-2022 | 12480 |
| 3 | 污水处理设施及配套管网建设项目 | 广东罗定产业转移工业园工业污水处理厂及配套管网项目 | 项目总投资估算为 10644.30 万元，建设内容：建设1座污水处理能力为4000立方米/天的工业污水处理厂，3座规模为200立方米/小时的一体化提升泵站，配套管网管径分别为DN250和DN300，污水配套管网总长度为15817米，其中DN250污水管道长度为9430米；DN300污水管道长度为6387米。新建道路面积约4000平方米。 | 双东环保工业园服务中心 | 2021-2025 | 10644.30 |
| 4 |  | 广东罗定产业转移工业园（双东片区）污水截污配套管网项目（一期） | 6座一体化提升泵站、铺设管道长14580米 | 罗定市亿汇投资开发有限公司 | 2022-2023 | 6990.44 |
| 5 |  | 罗定市第五生活污水处理厂建设工程 | 建设建业路人行道改造及管道设施建设工程约3.6km，罗定市第五生活污水处理厂建设工程。 | 罗定市亿建实业投资有限公司 | 2020-2022 | 25426 |
| 6 |  | 罗定市素龙街道污水处理厂 | 新建污水处理厂，规模为日处理污水0.3万吨，新增配套主次干管总长度约13km，管径DN300~DN400，支管新建长度不少于6km。 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2021-2025 | 3500 |
| 7 |  | 罗定市第四生活污水处理厂建设项目 | 新建污水处理厂，规模为日处理污水1万吨，新增配套主次干管总长度约15km，管径DN300~DN400，支管新建长度不少于10km。 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2021-2023 | 6500 |
| 8 | 河段治理工程 | 罗定市太平河潭村冈至渡头段（太平河三期）治理工程 | 新建堤防 6.108km，其中右岸堤防1.578km，左岸堤防4.530km；新建亲水步级7处；河道清淤4.6km；新建砂砾石路面工程6.108km；修建排水涵闸3座。 | 罗定市水务局 | 2020-2022 | 2591 |
| 9 | 生态环境综合治理项目 | 罗定江生态综合开发利用示范段建设工程 | 新建沿江道路（兼河堤）长度为1.463㎞，主要主要建设内容包括：路基工程（含河堤挡墙、河岸加固）、路面工程、涵洞工程、管网工程、交通工程，沿江人行步道及附属工程。 | 罗定市亿道实业投资有限公司 | 2021-2025 | 9867.48 |
| 10 |  | 罗定市江滨公园建设工程 | 江滨公园建设工程，占地面积约20.48公顷，共分3大主题区域，建设运动休闲乐园、泷州广场、松林乐园 | 罗定市亿城实业投资有限公司 | 2019-2025 | 25000 |
| 11 | 农业面源污染治理 | 化肥减量增效工程 | 建设 1 万亩化肥减量增效示范 | 云浮市农业农村局，罗定市农业农村局 | 2021-2025 | / |

公开方式：主动公开

抄送：市委各部委办，市人大办，市政协办，市纪委办，市人武部，市法院，市检察院，上级驻罗定单位，各人民团体，各新闻单位。

罗定市人民政府办公室 2023年1月5日印发