全自动血细胞分析仪询价要求

- 临床用途：主要用于白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白含量、血小板计数等血常规检查。

- 基本要求

- 1.检测原理：≥2角度激光散射法对白细胞进行分类检测。

- 2.测量参数：可提供≥29项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。

- 3.进样方式：手动进样和自动进样。

- 4.检测速度：≥60个/小时。

- 5.数据储存：≥40万份测试结果（含图形）。

- 6.配置：品牌电脑和激光打印机。