全自动生化分析仪询价要求

- 临床用途：主要用于测定血清、血浆或其他体液中的各种生化指标，包括肝功能、肾功能、血脂、血糖、心肌酶等项目。

- 基本要求

- 1.检测速度：恒速≥800测试/小时（纯生化）。

2.检测方法：要求具备终点法，两点终点法，速率法，两点速率法（两点动力学法）。

3.同时分析项目：≥190项，其中血清指数≥3项，ISE≥3项。4.波长数量及范围：波长数量≥16个，波长范围340-800nm。

5.样本位：≥120个样本位 （不含软件扩展位）。

6.试剂位：≥199个。

7.试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥54项，并提供注册证目录。